## МРЦ 1
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 1 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое освидетельствование лифтов | Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта "труба-футляр",определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции;
определение количества "хлоридионов" в материале, из которого выполнена строительная конструкция; определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией; фотодокументирование при наличии деффектных участков, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода, составление заключения по результатам технического диагностирования состояния внутреннего газопровода - по газопроводам, срок службы которых прнвысил нормативный (30 лет)
12 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 1 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Частичный ремонт крыши 100 кв.м. |  | выполнено
2 | Восстановление молниеотвода по периметру крыши дома |  | выполнено
3 | Замена стояков ХВС (2 шт.) |  | выполнено
4 | Замена канализационных стояков (3 шт.)
5 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год |  | выполнено
6 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
7 | Установка окон ПВХ на 5,6 этажах пп.1,2; на 2,3,4 этажах п.3 |  | выполнено
8 | Побелка мусорокамер, восстановление переходных трапов
9 | Дератизация в МОП |  | выполнено
10 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
11 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
12 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 2
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 2 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое диагностирование (экспертиза) лифтов (5 ед.), отработавших нормативный срок службы (25 лет) | Техническое диагностирование (экспертиза) лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет) по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта "труба-футляр",определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции;
определение количества "хлоридионов" в материале, из которого выполнена строительная конструкция; определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией; фотодокументирование при наличии деффектных участков, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода, составление заключения по результатам технического диагностирования состояния внутреннего газопровода - по газопроводам, срок службы которых прнвысил нормативный (30 лет)
12 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 2 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Частичный ремонт мягкой кровли 400 кв.м. |  | выполнено
2 | Замена труб отопления и изоляция в подвале - 300 м.
3 | Замена канализационных трубопроводов в подвале - 250 м.
4 | Замена канализационных стояков 3 шт. |  | выполнено
5 | Замена стояков ХВС - 2 шт.
6 | Установка светильников с датчиками движения в МОП на 2-9-х этажах пп.1-5
7 | Побелка фасада при входе в подъезды 1-5 |  | выполнено
8 | Восстановление диспетчерской связи в лифтах
9 | Восстановление молниезащиты на крыше дома |  | выполнено
10 | Ремонт крыльца пп.4,5 |  | выполнено
11 | Ремонт входной двери п.5
12 | Покраска металлических входных дверей п.1,3,5
13 | Установка окон ПВХ на 7,8 этажах пп.1-5 |  | выполнено
14 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
15 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
16 | Побелка мусорокамер, восстановление переходных трапов пп.1-5 |  | выполнено
17 | Дератизация в МОП |  | выполнено
18 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
19 | Уборка снега с козырьков |  | выполнено
20 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 2-2
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 2/2 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое диагностирование (экспертиза) лифтов (2 ед.), отработавших нормативный срок службы (25 лет) | Техническое диагностирование (экспертиза) лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет) по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 2/2 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена канализационных стояков - 2 шт. |  | выполнено
2 | Замена стояков ХВС - 2 шт.
3 | Изоляция труб отопления в подвале 90 м., на техническом этаже
4 | Восстановление молниезащиты на крыше дома
5 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
6 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
7 | Дератизация в МОП |  | выполнено
8 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
9 | Уборка снега с козырьков |  | выполнено
10 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 3
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 3 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое освидетельствование лифтов | Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта "труба-футляр",определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции;
определение количества "хлоридионов" в материале, из которого выполнена строительная конструкция; определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией; фотодокументирование при наличии деффектных участков, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода, составление заключения по результатам технического диагностирования состояния внутреннего газопровода - по газопроводам, срок службы которых прнвысил нормативный (30 лет)
12 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 3 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена канализационного трубопровода в п.3 |  | выполнено
2 | Замена канализационных стояков - 3 шт.
3 | Замена стояков ХВС, ГВС - 3 шт.
4 | Замена запорной арматуры на системе отопленияы в подвале п.1 (ф50 - 4 шт.)
5 | Установка светильников с датчиками движения в МОП на 1-х этажах пп.1-3
6 | Косметический ремонт п.2 |  | выполнено
7 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
8 | Восстановление диспетчерской связи в лифтах
9 | Восстановление кирпичной кладки бордюров на придомовой территории
10 | Побелка мусорокамер, восстановление переходных трапов
11 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
12 | Техническое обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии
13 | Дератизация в МОП |  | выполнено
14 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
15 | Уборка снега с козырьков
16 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 4
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 4 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое освидетельствование лифтов | Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 4 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена труб отопления в подвале - 350 м.
2 | Замена стояков ХВС - 3 шт. |  | выполнено
3 | Замена канализационных стояков - 3 шт.
4 | Изоляция стояков отопления пп.1-4 - 38 м.
5 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
6 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
7 | Дератизация в МОП |  | выполнено
8 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
9 | Уборка снега с козырьков |  | выполнено
10 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 5
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 5 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое освидетельствование лифтов | Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | Подметание - ежедневно, кроме выходных; влажная уборка - 1 раз в неделю
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 5 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Частичный ремонт мягкой кровли - 100 кв.м. |  | выполнено
2 | Установка запорной арматуры на стояках ГВС - 12 шт.
3 | Замена труб пожаротушения в подвале |  | выполнено
4 | Побелка мусорокамер, восстановление переходных трапов
5 | Замена насоса на системе отопления в подвале - 1 шт.
6 | Замена канализационных стояков - 2 шт.
7 | Замена стояков ХВС - 2 шт.
8 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
9 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
10 | Установка светильников с датчиками движения в МОП на 2-9-х этажах пп.1-5
11 | Замена почтовых ящиков (70 шт.)
12 | Ремонт междуэтажных дверей |  | выполнено
13 | Дератизация в МОП |  | выполнено
14 | Дезинсекция в МОП
15 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## МРЦ 6
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 6 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства, страхование лифтов | а)Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно; б) Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией (ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотореле (при его наличии), наличия повторного вызова от кнопок вызова и приказа (на пассажирских лифтах с неподвижным полом и авт. приводом дверей), исправности действия кнопки «Стоп», светового сигнала «Занято», переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло; смазка, чистка наладка, регулировка лифтового оборудования, оперативный пуск остановившихся лифтов); в)уборка шахты лифтов - 1 раз в неделю. г) Обязательное страхование лифтов - 1 раз в год | выполнено
5 | Техническое освидетельствование лифтов | Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализирванной организацией - 1 раз в год | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с мусоропроводами | а)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО - ежедневно, кроме выходных.; б) вывоз ТБО транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - ежедневно, кроме выходных; в)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; г)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; д)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; г) вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | Подметание - ежедневно, кроме выходных; влажная уборка - 1 раз в неделю
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 6 м-он Центральный на 2015 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Частичный ремонт крыши - 100 кв.м. |  | выполнено
2 | Замена насоса на системе теплоснабжения - 1 шт.
3 | Замена стояков ХВС - 2 шт. |  | выполнено
4 | Замена канализационных стояков - 2 шт.
5 | Установка запорной арматуры на стояках ГВС - 12 шт. |  | выполнено
6 | Замена труб пожаротушения в подвале |  | выполнено
7 | Побелка мусорокамер, восстановление переходных трапов |  | выполнено
8 | Ремонт асфальтового покрытия у входа в подъезд, щебенение придомовой территории
9 | Ремонт междуэтажных дверей |  | выполнено
10 | Бетонирование полов в междуэтажных переходах |  | выполнено
11 | Косметический ремонт пожарных переходов
12 | Установка шумовых датчиков движения - 10 шт.
13 | Периодическая проверка вентиляционной системы - 2 раза в год
14 | Очистка и устранение завалов в вентиляционной системе - по мере необходимости
15 | Дератизация в МОП
16 | Дезинсекция в МОП
17 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено